纳米院关于冰箱和加热设备使用情况检查报告

根据实验室处关于冰箱和加热设备使用情况检查的工作要求，同时为了确保校园安全和稳定，严防各种安全事故的发生，进一步做好实验室安全与环保工作，确保校园安全，纳米院积极做好冰箱和加热设备使用情况的检查，主要有以下几点：

一、纳米院从思想认识上入手，加强平时对冰箱和加热设备使用规范的宣传力度，主要强调以下几点：

1．再次强调在使用烘箱、电阻炉进行烘烤时，禁止无人值守。

2. 再次强调未经批准不得使用明火电炉。

3. 强调就算取得“明火电炉许可证”也不能放松管理、要继续抓好安全保障工作。

4. 再次强调未防爆改造的机械控温冰箱不得储存化学试剂，冰箱和加热设备不能超期服役。

二、通过平时的安全检查彻底排除安全隐患。5月25日上午，纳米院又进行了一次冰箱和加热设备的安全隐患排查，检查结果良好，具体如下：

1.检查了院内所有冰箱和加热设备的状态，未发现过期服役的设备。

2.检查了院内所有冰箱的使用情况，未发现未防爆改造的机械控温冰箱是否存在储存化学试剂的现象。

3.检查了院内所有冰箱和加热设备的工作环境，未发现散热不良、附近堆放易燃易爆物品或气体钢瓶的现象。

纳米院将一如既往地做好冰箱和加热设备的安全工作，继续做好实验室安全工作。