纳米研究院实验室安全检查报告

为了做好国庆期间实验室安全工作，确保全院师生员工度过一个平安的国庆长假，根据学校综治委、防火委的相关精神及实验室处的有关通知精神，纳米院高度重视，及时部署有关工作。

9月27日下午，纳米院安全领导小组带领各实验室安全责任人对全院进行了一次全面的安全卫生大检查。检查中发现一些问题，两处空调插座有脱落，二楼一实验室刚新购钢瓶一只尚待固定，已及时联系水电维修中心解决。

检查结束后，召开了安全领导小组及实验室安全责任人工作会议。安全领导小组组长刘辉文强调，各实验室、办公室务必做好假期值班工作，同时做好用电、用水、防火、防盗等工作，加强实验室相关安全管理，并认真做好值班和人员进出登记，切实保障实验室安全，预防各类事故的发生。检查中发现的问题必须在十一前整改完成，在假期前将再次检查整改完成情况。会议中还强调了关于电器使用的问题，要求各实验室加大监督，做到电器不使用及时切断电源，不违规使用电器，养成良好的电器使用习惯。

浙江加州国际纳米技术研究院

2011年9月27日