纳米研究院实验室安全检查报告

为进一步加强实验室安全的管理工作，做到防范于未然，根据学校综治委、防火委的相关精神及实验室处的有关通知精神，纳米院高度重视，及时部署有关工作。

11月11日下午，纳米院安全领导小组带领各实验室安全责任人对全院进行了一次全面的安全卫生大检查。检查重点为实验设施安全，因我院现大楼中没有应急喷林装置，所以着重检查其他安全设施，在快建成的紫金港的新大楼中将配备应急喷林装置。检查结果良好，没有发现安全隐患。

检查结束后，召开了安全领导小组及实验室安全责任人工作会议。会议中强调，实验室安全设施是实验室安全最重要的一道保障，各实验室务必做好平时对实验室安全设施的检查工作，发现问题及时处理，将安全工作落到实处。

附：有关实验室安全设施状态确认表

| 序 | 实验室安全设施名称 | 详细位置 | 是否完好 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通风柜 3个 | 纳米院2楼分子影像实验室 | 是 |  |
| 2 | 通风柜1个 | 纳米院3楼系统生物学实验室 | 是 |  |
| 3 | 通风柜 4个 | 纳米院3楼工程材料实验室 | 是 |  |
| 4 | 通风柜1个 | 纳米院4楼医学材料实验室 | 是 |  |
| 5 | 通风柜2个 | 纳米院5楼凯美特实验室 | 是 |  |
| 6 | 监控系统 | 全楼 | 是 |  |
| 7 | 门禁系统 | 全楼 | 是 |  |

浙江加州国际纳米技术研究院

2011年12月1日