浙江加州国际纳米技术研究院

实验室安全专项整治活动简报

第4期

| 纳米院实验室安全领导小组编 | 2009年12月24日 |
| --- | --- |

根据学校总体布置，纳米院实验室安全专项整治活动领导小组在总结第一阶段工作的基础上，开始布置第二阶段工作。安全领导小组向各实验室传达了实验室安全整治第二阶段工作会议的精神，要求在各个细节和盲区下功夫，认真把安全工作做到实处。

一、强化卫生责任制度

通过最近的排查发现院内部分实验室卫生状况不如意，存在卫生死角的情况，院里要求各实验室要建立卫生轮班制度，实验室卫生作为实验室安全最基本的内容，所有人员必须引起高度重视。

二、检查安全设施

纳米院检查了门禁和监控设备的运行情况；通过临时停电，检查UPS和走廊应急灯的运行情况。

三、整理、规范实验室物品管理台帐

即日起开始对每个实验室房间内的物品管理台帐进行整理（包括设备、试剂药品、剧毒品、气体钢瓶、病原微生物台帐等），规范和备案。规范实验室使用记录，规范试剂、药品、气体及其管路等标识，规范实验废弃物的处置。