浙江加州国际纳米技术研究院

实验室安全专项整治活动简报

第5期

| 纳米院实验室安全领导小组编 | 2009年12月30日 |
| --- | --- |

元旦将至，为确保元旦假期纳米院的实验室安全，根据学校总体布置， 12月30日 下午14：30，在纳米院支部书记、安全领导小组组长刘辉文，副组长许德钱的带领下，领导小组对院内各实验室和办公室进行一次全面的卫生及安全大检查。

检查中发现了一些问题，主要有以下几点：

1.部分实验室的安全通道不够畅通。院里要求立即清理过道边的杂物，保证安全通道畅通。

2.少数实验室管理细则和操作规程未上墙，或张贴的不够明显。院里要求立刻将规章制度上墙，并张贴在明显的地方。

3.部分实验室药品管理不够规范，未指定专人管理。院里要求实验室安全负责人立即确认管理人员，并明确药品使用和管理的各种规章制度。

安全检查结束之后，各实验室安全负责人在会议室召开了一个简短的会议，领导小组组长刘辉文强调了检查中发现的问题，并要求立即进行整改。在元旦放假前，各实验室一定要确认每天的值班人员，有突发情况一定要及时汇报。希望度过一个祥和平安的元旦假期。

*简讯：本周院内各个走廊口都换上了新的应急灯，以保证突发停电时有应急照明设备的正常运行。