浙江加州国际纳米技术研究院

实验室安全专项整治活动简报

第9期

| 纳米院实验室安全领导小组编 | 2010年1月30日 |
| --- | --- |

寒假即将到来，为确保度过一个平安的假期， 1月29日 下午16：00，在纳米院支部书记、安全领导小组组长刘辉文，副组长许德钱，设备部主任高其康的带领下，领导小组对院内各实验室和办公室进行了一次全面的卫生、安全及保卫工作检查。

本次检查情况较好，但也发现几个问题：

- 个别实验室通风情况不良，现已准备增加风扇通风。

- 个别实验室大功率设备插座串接，现该设备已移动位置，直接接在墙面插座上。

检查结束后，安全领导小组成员和实验室安全责任人一起开了一个简短的小结。会议中，组长刘辉文强调，各平台要落实假期安全保卫责任制，安排好假期值班，值班安排表报送至院办公室；值班人员要到位、联络畅通；寒假期间严禁在实验室留宿；对于无人开展实验活动的实验室，要实施“封门”，关闭水源、电源、气源，空调、饮水机、计算机等，锁好门窗，以防火灾、爆炸、溢水事故的发生。希望度过一个平安祥和的寒假假期。