纳米院化学危险品安全专项检查报告

为进一步加强实验室安全工作，消除纳米院的各种安全隐患，根据学校实验室设备管理处有关要求，2011年4月2日上午，纳米院安全领导小组对纳米院各个平台和实验室及办公室进行了一次实验室安全和卫生的全面检查，本次检查主要针对化学危险品。检查中总体情况良好，各实验室未发现化学试剂过期，大桶试剂大量堆放、试剂瓶盖打开放置的现象，同时大多实验室化学试剂标识清楚、排放整齐。但是也发现一个实验室由于实验需要试剂种类较多，试剂柜已摆放不下，导致一些试剂杂乱的摆放在地上。安全领导小组当场对该实验室负责人进行了批评教育，要求立即整改，同时专门为该实验室又增配了一个试剂柜，从根本上解决了存在的问题。

另外，纳米院对院内剧毒品做了一次摸底调查，相关情况已汇总至剧毒品自查情况统计表，详见附件。